内部资料 国网南京市电力有限公司安监部 2026年3月30日 南京公司作业现场安全督查日报

# 一、督查工作情况

（一）南京公司督查情况

3月30日，南京市查纠1项一般违章。督查情况详见附表1，督查明细详见附表5。

1.查纠违章问题情况

| 序号 | 作业现场 | 专业类型 | 作业风险 | 作业阶段 | 督查方式 | 违章现象 | 依据条款 | 违章等级 | 违章单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京变检35kV中保变10kV开关柜改造：二次电缆抽出、更换等。 | 变电 | 四级 | 作业实施 | 远程督查 | 现场专责监护人兼做其他工作，存在现场监护不到位风险。 2026年总部通报同类违章1次 2026年省公司通报同类违章16次 | 《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第1部分：变电》第5.3.5条：c）专责监护人不得兼做其他工作，临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场。专责监护人需长时间离开作业现场时，应由工作负责人变更专责监护人，履行变更手续，告知全体被监护人员。 | 一般违章 | 南京供电公司 |

（二）南京公司自查典型违章

3月29日，南京公司单位自查违章0项，自查违章情况详见附表2、3。

附表1 南京公司违章查纠情况（03月30日）

| 序号 | 单位名称 | 当日督查情况 | 当日督查一般违章 | 当日督查严重违章 | 当日督查问题数 | 今年以来督查违章数（项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今年以来电网风险问题总数（项） | 今年以来被总部督查违章数（项） | 今年以来违章总数（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基建 |  | 变电 |  | 输电 |  | 配农 |  | 迁改 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 违章 总数 | 违章 积分 | 违章 总数 | 违章 积分 | 违章 总数 | 违章 积分 | 违章 总数 | 违章 积分 | 违章 总数 | 违章 积分 |  |  |  |
| 1 | 南京 | 12 | 1 |  |  | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 |  |  | 27 |

# 注：今年以来违章总数，包含风险督查会材料预审、工作票预审、已许可现场安全督查以及南京公司月度“四不两直”专项督查查纠违章。

附表2 南京单位每日自查违章情况（03月29日）

| 序号 | 单位 | 督查现场数 | 严重违章 | 一般违章 | 违章总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 327 |  |  |  |

注：南京单位自查违章数据03月30日（8时）取自安全风险管控监督平台。

附表3 市县公司级单位每日自查违章情况（03月29日）

| 单位 | 市县单位 | 已执行 计划数 | 严重违章 | 一般违章 | 违章总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 本部 | 86 |  |  |  |
| 南京 | 高淳 | 4 |  |  |  |
| 南京 | 江北新区 | 29 |  |  |  |
| 南京 | 江宁 | 16 |  |  |  |
| 南京 | 溧水 | 17 |  |  |  |

注：市县公司级单位自查违章数据03月30日（8时）取自安全风险管控监督平台。

附表4 南京作业计划统计

# 一、当日南京作业计划情况

3月30日，南京公司上报计划总数258条，临时新增计划25条，取消计划116条。

# 二、明日南京作业计划分布

3月31日，二级作业风险计划1条，三级作业风险计划34条，南京公司上报作业计划401条。

（一）作业风险等级分布

| 作业风险 等级 | 南京 |
| --- | --- |
| 一级 |  |
| 二级 | 1 |
| 三级 | 34 |
| 四级 | 222 |
| 五级 | 144 |

（二）作业计划单位分布

| 单位 | 南京 |
| --- | --- |
| 生产 | 320 |
| 基建 | 52 |
| 营销 | 9 |
| 农电 | 5 |
| 信通 | 11 |
| 迁改 | 4 |
| 计划总数 | 401 |

# 附表5 南京公司督查明细（03月30日）

| 序号 | 督查方式 | 工程名称 | 作业内容 | 单位 | 所属 县公司 | 专业 | 工作 负责人 | 是否远程连线 | 违章数量 | 问题数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程督查 | 国网江苏南京变检35kV中保变10kV开关柜改造 | 111开关柜、 10kV馨瑰园1号112开关柜、10kV锦江1号113开关柜、10kV海德1号114开关柜、10kV备用115开关柜、10kV舸舫1号116开关柜、 10kV东宝117开关柜、10kV金湾1号118开关柜、10kV中银1号119开关柜、10kV中汇11A开关柜 开关柜一次拆除、二次电缆抽出，更换及试验，土建制作及保养、二次电缆敷设接线及调试验收，防火封堵验收，三遥信号核对验收，电气及逻辑防误闭锁试验验收、保护校验； 2、10kV开关室：10kV1号电容器1R1开关柜 开关柜一次拆除、二次电缆抽出，更换及试验，土建制作及保养、二次电缆敷设接线及调试验收，防火封堵验收，三遥信号核对验收，电气及逻辑防误闭锁试验验收、保护校验等 | 南京 | 本部 | 变电 | 林钢 | 是 | 1 | 0 |
| 2 | 远程督查 | 江苏南京马群110千伏变电站1号主变增容工程 | 设备区：更换1号主变、1号主变中性点成套装置、1号主变高压侧导线，完善相关二次电缆接线，保护调试，电气试验； 2.1号主变设备区：1号主变低压侧母排更换为半绝缘管母、1号主变低压侧穿墙套管更换，完善电气试验，更换接地电磁锁； 3.1号主变设备区电缆沟：二次电缆敷设； 4.110kV开关室：更换110kV华其1号线7Q31刀闸，两侧导线更换，完善相关二次电缆接线，保护调试，电气试验，更换接地电磁锁； 5.110kV开关室：110kVⅠ段母线：与110kV华其1号线7Q31刀闸之间导线更换； 6.110kV开关室：110kV华其1号线7Q3断路器：与110kV华其1号线7Q31刀闸之间导线更换等 | 南京 | 本部 | 基建 | 刘功 | 是 | 1 | 0 |
| 3 | 远程督查 | 万寿~尚塘村110千伏线路工程 （电缆） | 机械冲、钻孔灌注桩施工，顶管接收井；混凝土浇筑，顶管工作井；钢筋模板作业，顶管工作井 | 南京 | 本部 | 基建 | 许帮顺 | 是 | 0 | 0 |
| 4 | 远程督查 | 宁北~肖山单线π入金江变220千伏线路工程（架空） | 附件安装，T3；导地线展放，T3；紧线、挂线作业，T3；紧线、挂线作业，T5；附件安装，T5；附件安装，T4；导地线展放，T4；导地线展放，T5 | 南京 | 本部 | 基建 | 张研 | 是 | 0 | 0 |
| 5 | 远程督查 | （1）220kV富双2Y19线路013号接头-014号接头：中间接头制作，部分电缆更换 （2）220kV富城变220kV富双2Y19间隔GIS终端：电缆鉴别 | （1）220kV富双2Y19线路013号接头-014号接头：中间接头制作，部分电缆更换 （2）220kV富城变220kV富双2Y19间隔GIS终端：电缆鉴别 | 南京 | 本部 | 输电 | 彭永杰 | 是 | 0 | 0 |
| 6 | 远程督查 | 江苏南京建邺20kV江湾城#1线、新地#2线仁恒江湾城#2开关站20kV老旧环网柜改造工程 | 1、20kV新地2号线仁恒江湾城2号开关站II段高压柜：原高压柜9面（201、210、211、212、213、214、215、202、200）切割拆除、高压电缆头拆开抽出并沉入电缆沟；新上高压柜9面（202、2002、221、222、223、224、225、204、220）及焊接，高压柜试验；高压柜自动化调试；原高压柜201、211、212、213、214、215、202间隔电缆接入新上高压柜202、221、222、223、224、225、204间隔，制作电缆终端7套，电缆试验、电缆搭头、电缆孔洞封堵、原高压柜200间隔至100间隔电缆拆除。 2、20kV新地2号线2号环网柜204间隔：电缆搭头拆开，待电缆试验后按原相位恢复搭头等 | 南京 | 本部 | 配电 | 林庆平 | 是 | 0 | 0 |
| 7 | 远程督查 | 1、500kV保护室： 500kV第三串设备测控屏 屏内旧二次电缆拆除，屏柜拆除，防火封堵； 2、500kV保护室：500kV汊龙5298线、安湾5K06线及第三串操作继电器屏 屏内旧二次电缆拆除； 3、500kV保护室：500kV汊龙5298线第一套线路保护屏 二次回路验证，信号核对，防火封堵； 4、500kV保护室：500kV汊龙5298线第二套线路保护屏 二次回路验证，信号核对，防火封堵； 5、500kV保护室：500kV汊龙线5031断路器保护屏二次回路验证，信号核对等 | 1、500kV保护室： 500kV第三串设备测控屏 屏内旧二次电缆拆除，屏柜拆除，防火封堵； 2、500kV保护室：500kV汊龙5298线、安湾5K06线及第三串操作继电器屏 屏内旧二次电缆拆除； 3、500kV保护室：500kV汊龙5298线第一套线路保护屏 二次回路验证，信号核对，防火封堵； 4、500kV保护室：500kV汊龙5298线第二套线路保护屏 二次回路验证，信号核对，防火封堵； 5、500kV保护室：500kV汊龙线5031断路器保护屏二次回路验证，信号核对； 6、500kV保护室：500kV汊龙线/安湾线5032断路器保护屏 二次回路验证，信号核对； 7、500kV保护室：500kV安湾线5033断路器保护屏屏内旧二次电缆拆除，新二次电缆敷设上穿接线等 | 南京 | 本部 | 变电 | 胡明华 | 是 | 0 | 0 |
| 8 | 远程督查 | 1、500kV保护室：500kV汊王线5021开关保护屏 二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 2、500kV保护室：500kV汊龙线5031开关保护屏 二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 3、500kV保护室：500kV汊龙线/安湾线5032断路器保护屏二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 4、500kV保护室：500kV安湾线5033断路器保护屏原屏内二次电缆及原屏柜拆除、新屏组立、新二次电缆、尾缆敷设上穿接线；防火封堵 5、500kV保护室：500kV汊王线/2号主变5022断路器保护屏屏内旧二次电缆拆除、新二次电缆上穿及改接线；回路验证；防火封堵等 | 1、500kV保护室：500kV汊王线5021开关保护屏 二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 2、500kV保护室：500kV汊龙线5031开关保护屏 二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 3、500kV保护室：500kV汊龙线/安湾线5032断路器保护屏二次电缆、尾缆敷设上穿接线；信号核对；保护调试；防火封堵 4、500kV保护室：500kV安湾线5033断路器保护屏原屏内二次电缆及原屏柜拆除、新屏组立、新二次电缆、尾缆敷设上穿接线；防火封堵 5、500kV保护室：500kV汊王线/2号主变5022断路器保护屏屏内旧二次电缆拆除、新二次电缆上穿及改接线；回路验证；防火封堵 6、500kV保护室：500kV汊王5299线第一套线路保护屏屏内旧二次电缆拆除、新二次电缆上穿及改接线；回路验证；防火封堵等 | 南京 | 本部 | 变电 | 程元 | 是 | 0 | 0 |
| 9 | 远程督查 | 三汊湾~龙王山500千伏线路升高改造工程 | 附件安装（内含二级风险跨越），65#-66#-GT66；紧线、挂线作业（内含二级风险跨越），65#-66#-GT66；导地线展放（内含二级风险跨越），65#-66#-GT66 | 南京 | 本部 | 基建 | 马洪林 | 是 | 0 | 0 |
| 10 | 远程督查 | 南京东善桥~龙山π入公塘变220千伏线路-电缆总承包 | 1、J5铁塔组立。 2、拆除东牧2M11/东牧2M12线4#旧塔，拆除东牧2M11/东牧2M12线3#-J5旧导地线。 3、J5-东牧2M11/东牧2M12线5#导地线利旧紧线，J5引下线制作。 | 南京 | 江宁区 | 输电 | 何逸飞 | 是 | 0 | 0 |
| 11 | 远程督查 | 南京宁北-肖山π入金江变220千伏线路工程 | 500kV汊王5299线59#、68#OPGW光缆与临时过渡ADSS光缆开断、两侧OPGW重新熔接 | 南京 | 本部 | 输电 | 何逸飞 | 是 | 0 | 0 |
| 12 | 远程督查 | 南京宁北-肖山π入金江变220千伏线路工程 | （1）500kV汊王5299线59#-68#配合停电升高改造工作（组立新塔 GT66、拆除 65#-66#段旧导地线、展放 65#-GT66 段新导地线、拆除老塔 66#）； （2）500kV汊龙5298线59#-68#配合停电升高改造工作（组立新塔 GT66、拆除 65#-66#段旧导地线、展放 65#-GT66 段新导地线、拆除老塔 66#）。 | 南京 | 本部 | 输电 | 马洪林 | 是 | 0 | 0 |